Приложение 2

к Документации о маркетинговых исследованиях № 24_ГТБеларусь_МИ_2.1_031_1209_0001 (ППЗ № 1001520497)

(номер закупки в Плане Группы Газпром 24/2.1/00094039/ГТБ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг (работ)

- Предмет закупки (наименование) и описание закупаемых слуг (работ): «Выполнение работ по оценке технического состояния и ремонту расходомеров Вымпел-500, датчиков давления ДИ-017 в интересах                    «ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

- Целевое назначение услуг (работ): восстановление работоспособности расходомеров Вымпел-500 и датчиков давления ДИ-017.

- Объем закупаемых услуг (работ):

оценка технического состояния и ремонт:

расходомера Вымпел-500 DN300 № D15080006 – 1 шт.;

расходомера Вымпел-500 DN200 № D15080007 – 1 шт.;

расходомера Вымпел-500 DN200 № D15080010 – 1 шт.;

датчика давления ДИ-017 № 190741456 – 1 шт.;

датчика давления ДИ-017 № 190741459 – 1 шт.

Проведение работ по оценке технического состояния и ремонту расходомера Вымпел-500 № D15080006 в объеме, указанном в акте о проведении диагностики расходомера от 26.06.2024, расходомера Вымпел-500 № D15080007 в объеме, указанном в акте о проведении диагностики расходомера от 20.02.2024 и расходомера Вымпел-500 № D15080010 в объеме, указанном в акте о проведении диагностики расходомера от 19.03.2024. Проведение работ по оценке технического состояния и ремонту датчиков давления ДИ-017 в объеме, указанном в акте о проведении диагностики датчиков от 20.02.2024.

В случае, если ремонт датчиков давления «Гиперфлоу» ДИ-017 нецелесообразен, Исполнитель предоставляет новые датчики давления «Гиперфлоу» ДИ-017 с такими же техническими и метрологическими характеристиками. Кроме того, в заводском паспорте на измерительный комплекс «Вымпел-500», в состав которого входит замененный датчик давления, Исполнитель проставляет отметку о замене датчика давления на новый с указанием нового заводского номера.

- Требуемый срок (график, этапы) оказания (выполнения) закупаемых услуг (работ): I квартал 2025 года с возможностью поэтапного досрочного выполнения.

- Обязательные требования к оказываемым услугам (выполняемым работам):

Доставка СИ Исполнителю для выполнения работ, возврат Заказчику готовых СИ производится Исполнителем своим транспортом и за свой счет от места нахождения Заказчика (Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п/о Михановичи, д. Дубовый лес).

Качество выполненных работ по ремонту расходомеров Вымпел-500 подтверждается протоколами контроля метрологических характеристик расходомеров с подтверждением соответствия расходомеров обязательным метрологическим требованиям, указанным в описании типа средства измерений (сертификат об утверждении типа № 12898, номер государственного реестра СИ: РБ 03 07 7219 19).

Качество выполненных работ по ремонту датчиков давления ДИ-017 подтверждается действующими свидетельствами о поверке (в объеме первичной), признаваемыми в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии. В случае нецелесообразности проведения ремонта датчиков давления ДИ-019 и замены их на новые, они должны сопровождаться действующими свидетельствами о первичной поверке, признаваемыми в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии.

- Перечень документов, которые обязан иметь (представить на процедуру закупки) Исполнитель (Подрядчик) для подтверждения своих квалификационных данных:

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ,                  КОТОРЫЕ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ В СВОЕЙ ЗАЯВКЕ  (НА ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПКИ):

- перечень оказываемых услуг (выполняемых работ);

- описание предлагаемых услуг (работ);

- срок выполнения работ;

- обоснование стоимости оказываемых услуг (выполняемых работ): экономический расчет с расшифровкой статей затрат планируемой стоимости (утвержденные в установленном порядке прейскуранты, нормы трудоемкости, норматив накладных расходов и т.п.).

- Требования по гарантии: Отсутствие отказов, связанных с качеством проведенных работ, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию на объекте установки.

- Перечень и форма предоставления документации (отчетных материалов) по результатам оказания услуг (выполнения работ):

Акты диагностики для каждой единицы ремонтируемых средств измерений с указанием причин возникновения неисправности, сметы (калькуляции) на проведение ремонта.

Акты выполненных работ по ремонту раздельно для каждой единицы отремонтированных средств измерений.

Действующие клейма и свидетельства о поверке (в объеме первичной) датчиков давления ДИ-017, признаваемые в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии. В случае нецелесообразности проведения ремонта датчиков давления ДИ-017 и замены их на новые, они должны сопровождаться действующими свидетельствами о первичной поверке, признаваемыми в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии.

Протоколы контроля метрологических характеристик расходомеров Вымпел-500, подтверждающие соответствие расходомеров обязательным метрологическим требованиям, указанным в описании типа средства измерений (сертификат об утверждении типа № 12898, номер государственного реестра СИ: РБ 03 07 7219 19).

Лица, ответственные за приёмку услуг (работ):

- инженер ОМО САиМО.

Место оказания услуг (выполнения работ): Российская Федерация.

- Необходимое условие для включения в договор:

Место отгрузки в ремонт (возврата из ремонта): Республика Беларусь, Минский район, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

- исполнитель (подрядчик) обязан предоставить Заказчику в течение                  7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика документы, подтверждающие фактические расходы по исполнению договорных обязательств;

- Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь: 33.12 «Услуги по ремонту оборудования общего и специального назначения».

- Цена (сумма договора), предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену (*) закупаемых услуг (работ).

- Сведения о начальной (максимальной) цене (договора) закупаемых услуг (работ): 2 653 092 с НДС 20% рос. руб.

| Наименование работ | Кол-во | Цена за шт. рос.руб | Сумма НДС (20%) рос. руб | Сумма (НМЦ), рос. руб. с НДС (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по оценке технического состояния и ремонту расходомеров Вымпел-500, датчиков давления ДИ-017 в интересах «ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». | 1 | 2 210 910,00 | 442 182,00 | 2 653 092,00 |

- Дополнительные требования: вся документация заявки должна быть, предоставлена на русском языке, включая сертификаты и техническую документацию.