ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на поставку запасных частей, предназначенных для ремонта лабораторных хроматографов для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Предмет закупки | Запасные части к лабораторным хроматографам Кристаллюкс 4000М | |
| 2. Описание потребительских свойств | Предназначены для ремонта лабораторных хроматографам Кристаллюкс 4000М | |
| 3. Количество закупаемого товара | 1 комплект: | |
| Кран 6-ти ходовой | 2 |
| Кран 10-ти ходовой | 2 |
| Дозатор автоматический газовый 6ти ходовой ДАГ-10/6 | 1 |
| Дозатор автоматический газовый 10ти ходовой ДАГ-10/10 | 1 |
| Усилитель ПИД | 1 |
| Усилитель ДТП | 2 |
| Контроллер | 1 |
| Чувствительные элементы ДТП (комплект из 4-х шт.) | 1 |
| Модуль ДТП | 1 |
| Электропривод крана-дозатора | 2 |
| 4. Обязательность стандартизации и совместимости закупаемых товаров (оборудования, запасных частей и т.п.) с ранее закупленными товарами (оборудованием и т.п.) | Совместимость с лабораторными хроматографами Кристаллюкс 4000М производства ООО «НПФ «Мета-хром» | |
| 5. Требования по гарантии закупаемого товара | Согласно требованиям изготовителя | |
| 6. Предполагаемые изготовители товаров | ООО «НПФ «Мета-хром» | |

Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров:

651 200,00 росс. руб. без НДС (781 440,00 росс. руб. с НДС-20%)

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Кол-во,  штук | Начальная (максимальная) цена договора на ЗД  (с учетом транспортных расходов), росс. руб. | | | | |
| Цена  б/НДС | Сумма  б/НДС | Сумма  НДС | | Сумма с НДС |
| 1 | Кран 6-ти ходовой | 2 | 30 350,00 | 60 700,00 | 12 140,00 | | 72 840,00 |
| 2 | Кран 10-ти ходовой | 2 | 39 950,00 | 79 900,00 | 15 980,00 | | 95 880,00 |
| 3 | Дозатор автоматический газовый 6ти ходовой ДАГ-10/6 | 1 | 62 800,00 | 62 800,00 | 12 560,00 | | 75 360,00 |
| 4 | Дозатор автоматический газовый 10ти ходовой ДАГ-10/10 | 1 | 72 500,00 | 72 500,00 | 14 500,00 | | 87 000,00 |
| 5 | Усилитель ПИД | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | 4 600,00 | | 27 600,00 |
| 6 | Усилитель ДТП | 2 | 20 550,00 | 41 100,00 | 8 220,00 | | 49 320,00 |
| 7 | Контроллер | 1 | 112 500,00 | 112 500,00 | 22 500,00 | | 135 000,00 |
| 8 | Чувствительные элементы ДТП (комплект из 2-х шт.) | 2 | 16 650,00 | 33 300,00 | 6 660,00 | | 39 960,00 |
| 9 | Модуль ДТП | 1 | 106 900,00 | 106 900,00 | 21 380,00 | | 128 280,00 |
| 10 | Электропривод крана-дозатора | 2 | 29 250,00 | 58 500,00 | 11 700,00 | | 70 200,00 |
| Итого стоимость МТР | | | в росс. руб. | 651 200,00 | | 130 240,00 | 781 440,00 |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.