Дополнение к процедуре закупки

работ по аварийно-восстановительному ремонту

КРУ 35 кВ в туристическом комплексе «Березинская дубрава»

При проведении процедуры закупки по аварийно-восстановительному ремонту комплектно-распределительного устройства 35 кВ в КТПН-Б 400-35/0,4-У1 на территории туристического комплекса «Березинская Дубрава» филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году, предполагается замена КРУ 35 кВ 8DJH36 SIEMENS в КТП 20.1 на абсолютно идентичное оборудование производителя компании SIEMENS.

В случае наличия предложений по применению оборудования на функционально аналогичное (по техническим характеристикам), для восстановления КРУ 35 кВ, существует необходимость предусмотреть в коммерческих предложениях, затраты по привязке данного оборудования к существующей проектной документации раздела электроснабжения в КТП 20.1.