**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 24\_ГТБеларусь-4.3-1213/5-0004*

Техническое задание

на поставку светильников для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2024 году

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ (сумма)  без НДС,  бел. руб. |
| 1 | Светильник ЖК-LED-230-10-1000-НБ-Нк-IP65-Эл | шт. | 14 | 1 208,34 |
| 2 | Светильник ЖК-LED-230-10-1000-НБ-Нк-IP65-Кр | шт. | 32 | 1 685,44 |
| 3 | Светильник ЖК-LED-230-20-1000-НБ-Нк-IP65-Кр | шт. | 58 | 4 009,54 |
| 4 | Светильник ЖК-LED-230-20-1000-НБ-Нк-IP65-Эл | шт. | 8 | 711,12 |
| 5 | Светильник Оф-LED-230-40-3500-НБ-Вс-IP20-Кв | шт. | 151 | 17 455,60 |
| 6 | Светильник Оф-LED-230-40-3500-НБ-Нк-IP20-Кв | шт. | 15 | 2 251,95 |
| 7 | Светильник Оф-LED-230-30-3000-НБ-Нк-IP20-Кв | шт. | 7 | 912,66 |
| 8 | Светильник Пр-LED-230-20-1500-НБ-Нк-IP65-Пр | шт. | 14 | 1 977,08 |
| 9 | Светильник Пр-LED-230-40-3500-НБ-Нк-IP65-Пр | шт. | 19 | 3 146,59 |
| 10 | Светильник Оф-LED-230-30-2500-НБ-Нк-IP20-Пр | шт. | 14 | 3 409,98 |
| 11 | Светильник Оф-LED-230-40-3500-НБ-Нк-IP20-Пр | шт. | 9 | 1 970,91 |
| 12 | Светильник Ул-LED-230-75-8000-НБ-Кн-IP66-Пр | шт. | 19 | 5 130,38 |
| 13 | Светильник Ул-LED-230-150-18000-НБ-Кн-IP66-Пр | шт. | 1 | 515,98 |
| 14 | Светильник Пр-LED-230-20-1500-НБ-Кн-IP65-Кв | шт. | 2 | 410,20 |
| 15 | Светильник Пр-LED-230-20-1500-НБ-Ск-IP65-Кв | шт. | 9 | 1 804,32 |
| 16 | Светильник Пр-LED-230-30-3000-НБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 5 | 983,95 |
| 17 | Светильник Пр-LED-230-30-3000-НБ-Тр-IP65-Пр | шт. | 1 | 206,09 |
| 18 | Светильник Пр-LED-230-30-3000-НБ-Ск-IP65-Пр | шт. | 7 | 1 885,10 |
| 19 | Светильник Пр-LED-230-40-4500-НБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 2 | 523,22 |
| 20 | Светильник Пр-LED-230-75-8000-НБ-Ск-IP65-Пр | шт. | 1 | 440,75 |
| 21 | Светильник Пр-LED-230-100-13000-НБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 2 | 919,16 |
| 22 | Светильник Пр-LED-230-100-13000-НБ-Ск-IP65-Пр | шт. | 12 | 6 453,96 |
| 23 | Светильник Пр-LED-230-150-19000-НБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 7 | 3 828,65 |
| 24 | Светильник Пж-LED-230-125-14000-НБ-Ск-IP66-Пр | шт. | 1 | 585,89 |
| 25 | Светильник Вз-LED-230-20-2000-НБ-Ск-IP66-Кр | шт. | 2 | 2 292,82 |
| 26 | Светильник Вз-LED-230-30-3000-НБ-Кн-IP66-Пр | шт. | 2 | 1 738,02 |
| 27 | Светильник Вз-LED-230-40-4000-НБ-Кн-IP66-Пр | шт. | 1 | 971,84 |
| 28 | Светильник Вз-LED-230-50-5000-НБ-Кн-IP66-Пр | шт. | 2 | 2 838,10 |
| 29 | Светильник Пн-LED-230-10-1000-НБ-Нк-IP65-Пр | шт. | 1 | 99,28 |
| 30 | Светильник Пн-LED-18-20-1000-НБ-Шт-IP54-Пр | шт. | 1 | 2 811,11 |
| 31 | Светильник Дк-LED-230-20-----Нк-IP44-Кр | шт. | 2 | 138,78 |
| 32 | Светильник Дк-LED-230-40-----Нк-IP54-Цл | шт. | 2 | 116,06 |
| 33 | Светильник Дк-LED-230-20-1000-НБ-Вс-IP44-Кр | шт. | 5 | 481,05 |
| 34 | Светильник Дк-LED-230-10-1000-ТБ-Вс-IP20-Кр | шт. | 2 | 222,12 |
| 35 | Светильник Дк-LED-230-10-1000-НБ-Нк-IP65-Кр | шт. | 10 | 764,90 |
| 36 | Светильник Ул-LED-230-100-8000-ТБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 19 | 5 848,39 |
| 37 | Светильник Дк-LED-230-30-1500-ХБ-Вс-IP23-Кр | шт. | 5 | 464,60 |
| 38 | Светильник Дк-LED-230-30-2000-НБ-Вс-IP23-Кр | шт. | 10 | 981,70 |
| 39 | Светильник Вз-LED-230-20-2000-НБ-Ск-IP65-Кр | шт. | 2 | 2 252,78 |
| 40 | Светильник Пр-LED-36-10-1000-НБ-Нк-IP54-Пр | шт. | 82 | 14 662,42 |
| 41 | Светильник Пр-LED-230-50-6000-НБ-Кн-IP65-Пр | шт. | 5 | 1 942,95 |

Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Требования по гарантии закупаемой продукции: не менее 36 месяцев с даты поставки.

Срок поставки: 1 квартал 2024 года.

Перечень показателей (характеристик) закупаемой продукции: в соответствии с требованиями технических заданий.

Приложение:

1. Технические задания на 9 л. в 1 экз.