**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 24\_ГТБеларусь-4.3-1213/9-0207*

Техническое задание

на поставку запасных частей и материалов к системам пожарной автоматики для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР  (либо аналог) | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ (сумма) без НДС,  бел. руб. | Техническое задание |
| 1 | Блок искрозащиты БИОП исп.00 | шт. | 3 | 1 385,73 | 34/18-2024 от 09.06.2023 |
| 2 | Блок бесперебойного питания ББП-20 | шт. | 2 | 101,00 | 12163306 от 08.06.2023 |
| 3 | Блок бесперебойного питания ББП-3/24(У) | шт. | 1 | 841,50 | 43/1222-2024 |
| 4 | Модуль контроля неадресных шлейфов МШ4-2-ХРА6 | шт. | 5 | 689,85 | 36/18-2024 от09.06.2023 |
| 5 | Модуль неадресных шлейфов МШ4-4 | шт. | 1 | 153,30 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой адрес.RF03-ДО(02) | шт. | 30 | 2 501,70 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный ПКПИУ А24/8 | шт. | 3 | 1 546,59 |
| 8 | Бокс аккумуляторный БА-18 | шт. | 1 | 93,18 |
| 9 | Модуль расширения МР-А24/16 | шт. | 1 | 255,08 |
| 10 | Панель выносная управления ВПУ-А24/700 | шт. | 1 | 369,69 |
| 11 | Модуль релейный РМ-А24/3 | шт. | 1 | 68,63 |
| 12 | Блок релейный адресный С2000-СП1 | шт. | 1 | 130,20 | 30/18-2024 от 09.06.2023 |
| 13 | Блок релейный адресный С2000-СП2 | шт. | 1 | 77,39 |
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М IP67 | шт. | 1 | 70,54 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31 ДИП 31 | шт. | 6 | 128,40 |
| 16 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 | 151,49 |
| 17 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 3 | 458,55 |
| 18 | Расширитель адресный С2000-АР-8 | шт. | 1 | 108,97 |
| 19 | Источник питания РИП-12 исп.56 | шт. | 1 | 488,42 |
| 20 | Источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 | 330,34 |
| 21 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52Т | шт. | 10 | 168,20 | 1214/043/1-2024 от 17.07.2023 |
| 22 | Извещатель пожарный автономный ИП 212-22 | шт. | 3 | 74,22 | б/н от 12.06.2023 |
| 23 | Пульт УиИ Березина УКП 10/1-16 | шт. | 1 | 366,81 | 35/18-2024 от 09.06.2023 |
| 24 | Прибор ПКПиУ БЕРЕЗИНА УКА 12.5/1 исп.24 ГТ | шт. | 4 | 2 087,04 |
| 25 | Прибор ПКПиУ БЕРЕЗИНА УКА 12.5/1 исп.12 АТ | шт. | 1 | 515,85 |
| 26 | Источник питания ИРПА 124/3-12 | шт. | 1 | 865,84 |
| 27 | Источник резервного питания ИРПА 124/1-3 | шт. | 3 | 1 113,36 |
| 28 | Кнопка дистанционного пуска КДП-Н | шт. | 5 | 604,00 |
| 29 | Коммутатор Танго-ПУ/ЗК | шт. | 1 | 350,38 |
| 30 | Оповещатель АСТО 12С-В3 Порошок! Не входи | шт. | 2 | 439,60 |
| 31 | Оповещатель АСТО12С/1-ВЗ Газ не входи | шт. | 1 | 219,80 |
| 32 | Оповещатель АСТО12С/1-ВЗ Загазованность | шт. | 15 | 3 297,00 |
| 33 | Оповещатель АСТО12С/1-2-ВЗ Авт.откл/Порошок! Не входи | шт. | 2 | 439,60 |
| 34 | Оповещатель АСТО12С Выход | шт. | 8 | 435,44 |
| 35 | Оповещатель АСТО12С Пожар | шт. | 10 | 544,30 |
| 36 | Оповещатель АСТО12С/1 Выход | шт. | 3 | 179,61 |
| 37 | Транспарант АСТО-12С/1 Газ! Уходи! | шт. | 2 | 119,74 |
| 38 | Усилитель Танго-ОП/ГР-100 | шт. | 2 | 968,28 |
| 39 | Извещатель пожарный тепловой ИП109-05А2М | шт. | 119 | 615,23 | 31/18-2024 от 09.06.2023 |
| 40 | Извещатель пожарный ручной ИПР АС-05М1 | шт. | 17 | 289,68 |
| 41 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-5МУ | шт. | 101 | 2 080,60 | 32/18-2024 от 09.06.2023 |
| 42 | Оповещатель светозвуковой ЗОС-3М | шт. | 26 | 977,60 |
| 43 | Извещатель пожарный ручной ИП5-2Р | шт. | 5 | 127,95 |
| 44 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-4П | шт. | 20 | 562,20 |
| 45 | Извещатель пожарный тепловой ИП114-01А2М | шт. | 28 | 157,92 | 37/18-2024 от 09.06.2023 |
| 46 | Извещатель пожарный ручной ВЗР ЕХИП 535 Гарант | шт. | 1 | 718,48 | 019/1202-2023 от 24.05.2023 |
| 47 | Блок линейный речевого оповещения БЛ-1 | шт. | 2 | 687,50 | 003/1202-2024 от 24.05.2023 |
| 48 | Оповещатель светозвуковой ПКИ-СМ12 | шт. | 4 | 168,80 | 04/1206-2024 от 18.05.2023 |
| 49 | Панель управления ВПУ-40 | шт. | 1 | 1 144,20 | 01/1214-2024 от31.05.2023 |
| 50 | Клавиатура КП-128П | шт. | 4 | 1 816,60 | 25/1212-2024 от 30.01.2023 |

Замена марок, моделей закупаемой продукции, указанных в технических заданиях на закупку, на аналоги не допускается, за исключением случаев, когда данная продукция не производится или не имеет сертификатов соответствия, действие которых распространяется на данную продукцию.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, в том числе не восстановленной, изготовленной не ранее 2023 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок: согласно требованиям технических заданий.

Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:

- паспорт;

- гарантийный талон;

- руководство по эксплуатации;

- копии действующих сертификатов (деклараций) соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза, сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», действие которых распространяется на закупаемую продукцию.

Приложение:

Технические задания на 69 л. в 1 экз.