**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.5-1213/13-0002 (№ 1001097686)*

*(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.5/0104393/ГТБ)*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: сервисные устройства для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году** – в соответствии с таблицей 1.

**Таблица 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование,**  **обозначение (либо аналог)** | **Вхождение**  **в Единый реестр МТР** | **Количество,**  **компл.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервисное устройство (программатор) М21.СУ-01 | нет | **2** |

1. **Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции:** приведено ниже.

**Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.**

1. **Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции: не менее 12 месяцев с даты поставки продукции.**
2. **Дополнительные требования закупки:**

* продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;
* поставляемые материалы, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом (при наличии).

1. **Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:**

* документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам и гарантийному сроку …»;
* паспорт (на каждое наименование продукции);
* инструкция по эксплуатации (на каждое наименование продукции);
* гарантийный талон;
* копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемую продукцию (при наличии);
* документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;
* другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. **Тара** должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.
2. **На процедуру закупки участник должен представить:**

* описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;
* копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);
* **информацию о включении либо невключении продукции (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).**

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:** с учетом транспортных расходов – 2.223.601,20 рос. руб. без НДС (2.668.321,44 рос. руб. с НДС-20%) – в соответствии с таблицей 2.

**Таблица 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование продукции, обозначение** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов), рос. руб.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | | **Сумма**  **НДС** | | **Сумма**  **с НДС** | |
|  | Сервисное устройство (программатор)  М21.СУ-01 | компл. | **2** | 1 111 800,60 | 2 223 601,20 | | 444 720,24 | | 2 668 321,44 | |
| **ИТОГО** | | | | **в рос. руб.** | | **2 223 601,20** | | **444 720,24** | | **2 668 321,44** | |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

**ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,**

**ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ и КОМПЛЕКТНОСТИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

****

****

****