**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.5-1213/13-0007 (№ 1001093275)*

*(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.5/0100898/ГТБ)*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: источники ионизирующего излучения для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году** – в соответствии с таблицей 1.

**Таблица 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование,**  **обозначение (либо аналог)** | **Количество,**  **компл.** |
| --- | --- | --- |
|  | Источник ионизирующего излучения (источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый)  ИБН-8-5 | **3** |

1. **Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам и комплектности закупаемой продукции:** приведено ниже.

**Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.**

1. **Назначенный срок службы источника: не менее 10 лет с даты выпуска.**
2. **Дополнительные требования закупки:**

* продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной в 2023 году в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;
* поставляемые материалы, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом (при наличии).

1. **Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:**

* документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам»;
* техническая документация завода-изготовителя (паспорт, сертификат качества, паспорт безопасности вещества);
* копия действующего сертификата соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5д;
* копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемую продукцию (при наличии);
* документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;
* другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. **Тара (транспортный контейнер завода-изготовителя)** должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.
2. **Условия поставки:**

**доставка источников Заказчику в контейнерах завода-изготовителя и за счёт Поставщика;**

для нерезидентов Республики Беларусь − DAP (ИНКОТЕРМС 2010) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;

для резидентов Республики Беларусь − доставка транспортом и за счет поставщика на склад Покупателя по адресу – Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. **На процедуру закупки участник должен представить:**

* описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;
* копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);
* **информацию о включении либо невключении продукции (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).**

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:** с учетом транспортных расходов – 153 108,00 долларов США без НДС (183 729,60 долларов США с НДС-20%; 9 317 295,47 рос. руб. без НДС или 11 180 754,57 рос. руб. с НДС-20%) – в соответствии с таблицей 2.

**Таблица 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование продукции, обозначение** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов), доллар США** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма**  **с НДС** |
|  | Источник ионизирующего излучения (источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый) ИБН-8-5 | компл. | **3** | 51 036,00 | 153 108,00 | 30 621,60 | 183 729,60 |
| **ИТОГО** | | | | **доллар США** | **153 108,00** | **30 621,60** | **183 729,60** |
| **в рос. руб.** | 9 317 295,47 | 1 863 459,10 | 11 180 754,57 |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

**ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,**

**ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**



