**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.3-1213/5-0012*

Техническое задание

на поставку аккумуляторов герметичных для нужд

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – НМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД** | | | |
| **Цена б/НДС** | **Сумма б/НДС** | **Сумма НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 | Аккумулятор 12В 0,8Aч | шт | 9 | 30,59 | 275,31 | 55,06 | 330,37 |
| 2 | Аккумулятор 12В 1,3Ач | шт | 3 | 34,38 | 103,14 | 20,63 | 123,77 |
| 3 | Аккумулятор 12В 18Ач | шт | 164 | 186,67 | 30 613,88 | 6 122,78 | 36 736,66 |
| 4 | Аккумулятор 12В 2,2Ач | шт | 6 | 42,39 | 254,34 | 50,87 | 305,21 |
| 5 | Аккумулятор 12В 28Ач | шт | 11 | 281,77 | 3 099,47 | 619,89 | 3 719,36 |
| 6 | Аккумулятор 12В 42Ач | шт | 15 | 396,08 | 5 941,20 | 1 188,24 | 7 129,44 |
| 7 | Аккумулятор 12В 5Ач | шт | 15 | 83,40 | 1 251,00 | 250,20 | 1 501,20 |
| 8 | Аккумулятор 12В 7,2Ач | шт | 296 | 83,98 | 24 858,08 | 4 971,62 | 29 829,70 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7Ач | шт | 261 | 79,79 | 20 825,19 | 4 165,04 | 24 990,23 |
| 10 | Аккумулятор 12В 9Ач | шт | 80 | 116,46 | 9 316,80 | 1 863,36 | 11 180,16 |
| 11 | Аккумулятор 6В 1,2Ач | шт | 3 | 28,10 | 84,30 | 16,86 | 101,16 |
| 12 | Аккумулятор 6В 1,3Ач | шт | 5 | 28,15 | 140,75 | 28,15 | 168,90 |
| 13 | Аккумулятор 6В 12Ач | шт | 7 | 59,60 | 417,20 | 83,44 | 500,64 |
| 14 | Аккумулятор 6В 4,5Ач | шт | 2 | 36,23 | 72,46 | 14,49 | 86,95 |
| 15 | Аккумулятор Суперфлоу 12В 9Ач | шт | 56 | 101,46 | 5 681,76 | 1 136,35 | 6 818,11 |
| **Итого стоимость МТР:** | | х | **933** | х | **102 934,88** | **20 586,98** | **123 521,86** |

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров по каждой позиции и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Предложения высылать с сохранением нумерации.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно документации предприятия-изготовителя.

Приложение: технические задания.