**Приложение 2**

*к Документации о маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0019 (№ 1001095325)*

*(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0106198/ГТБ)*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции: счётчики газа турбинные для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году** – в соответствии с таблицей 1.

**Таблица 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование,**  **обозначение (либо аналог)** | **Вхождение**  **в Единый реестр МТР**  **ПАО «Газпром»** | **Количество,**  **комплект** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик газа турбинный G250 DN80 PN16 | нет | 1 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ16МТ-100 DN50 | нет | 1 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ75МТ-250 DN80 | нет | 2 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ75МТ-400 DN100 | нет | 1 |

1. **Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции:** приведено ниже.

**Технические характеристики предлагаемой продукции не должны уступать по техническим параметрам и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.**

1. **Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции: не менее 24 месяцев с даты ввода продукции в эксплуатацию.**
2. **Дополнительные требования закупки:**

* продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной в 2023 году в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя;
* средство измерений должно быть:

внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь,

изготовлено в период действия сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь,

метрологически обеспечено в Республике Беларусь,

поставлено с действующим свидетельством и/или клеймом о поверке, признаваемым в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии. На момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала;

* поставляемое оборудование, в отношении которого приняты технические регламенты Таможенного союза, должно иметь сертификаты и/или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, выданные (зарегистрированные) соответствующим аккредитованным органом.

1. **Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:**

* документы в соответствии с разделом «Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам …»;
* паспорт, руководство по эксплуатации;
* копия действующего сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь;
* действующие клейма и/или свидетельства о поверке, признаваемые в Республике Беларусь для сферы законодательной метрологии (на момент поставки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала);
* копии деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) требованиям Технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемые материалы (при наличии);документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), – копии таможенных статистических деклараций;
* другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. **Тара** должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.
2. **На процедуру закупки участник должен представить:**

* описание, технические характеристики, комплектность (спецификацию) предлагаемой к поставке продукции;
* копии действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на материалы (при наличии);
* **информацию о включении либо невключении продукции (таблица 1), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).**

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:** с учетом транспортных расходов – 56.300,00 бел. руб. без НДС или 67.560,00 бел. руб. с НДС-20% (1.615.812,25 рос. руб. с НДС-20%; курс АСЭЗ: 1 бел. руб. = 23,91670 рос. руб.) – в соответствии с таблицей 2.

**Таблица 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование продукции, обозначение** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов), бел. руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | | **Сумма**  **НДС** | | **Сумма**  **с НДС** |
|  | Счетчик газа турбинный G250 DN80 PN16 | компл. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 1 600,00 | | 9 600,00 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ16МТ-100 DN50 | компл. | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 1 320,00 | | 7 920,00 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ75МТ-250 DN80 | компл. | 2 | 13 350,00 | 26 700,00 | | 5 340,00 | | 32 040,00 |
|  | Счетчик газа турбинный СГ75МТ-400 DN100 | компл. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 3 000,00 | | 18 000,00 |
| **ИТОГО** | | | | **в бел. руб.** | | **56 300,00** | | **11 260,00** | **67 560,00** |
| **в рос. руб.** | | **1 346 510,21** | | **269 302,04** | **1 615 812,25** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

**ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,**

**ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КОМПЛЕКТНОСТИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

****

****

****

****